## Sheet1
4.7k voltage divider

NTC	temp [K]	temp [C]	analog_read
557000	295	22	41		NTC polynomial coeficients
181000	320	47	110		a	0.00197
20000	382	109	472		b	0.00047715
3670	445	172	820		c	0.000018137
923	512	239	962		d	-0.00000111841

temp [C]	setpoint
200	884
220	980
T(analog_read)
4.7k
10-bit analog reading
T [ °C ]